**2019年建设工程质量安全“双随机一公开”检查结果**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查事项名称 | 检查日期 | 工程名称 | 检查人员 | 存在问题 | 处理情况 |
| 1 | 建设工程安全生产监督检查 | 2019.9.5 | 塑料管件项目—食堂、倒班楼A工程 | 郭莹、黄乾、魏盛友、专家张志刚 | 1、未见安拆人员安全技术交底记录；2、未见监理单位验收记录；3、个别标准节未进行有效保养；4、操作室存在违规使用大功率电器现象；5、吊钩钢丝绳有断丝现象，吊篮不合格；6、未见塔机指挥人员。 | 限期整改 |
| 2 | 建设工程安全生产监督检查 | 2019.9.5 | 蓝花屿主体工程 | 郭莹、专家张志刚 | 1、施工电梯个别标节连接螺栓长度不够；2、1#塔吊主缆钢丝绳保养不及时；3、1#塔吊安全通道设置存在安全隐患，电缆固定方式错误；4、1#塔机基础积水较严重。 | 立即整改 |
| 3 | 建设工程安全生产监督检查 | 2019.9.6 | 四川省德阳市第三中学修建教学功能房 | 郭莹、魏盛友、专家张志刚 | 1、现场塔机标准节连结螺栓长度不够；2、塔机基础锈斑严重，维保不及时；3、塔机主缆钢丝绳塔帽处滑轮防脱落缺少或设置错误；4、塔机维保资料有错项。 | 立即整改 |
| 4 | 建设工程安全生产监督检查 | 9.10 | 雍锦湖 | 张锐、叶勇、韩亮、张勇 | 1、未建立安全生产大检查隐患台账；2、未建立资金保障计划；3、未建立职业病发放台账；4、未开展安全生产应急预案；5、灭火器设施不足；6、未建立两年提升行动专项治理；7、未建立常见质量问题处置方案； | 限期整改 |